|  | ......................... stk. .............................. € .............................. € GEZE udenpåliggende dørlukker TS 4000 EFS 24 V DC, for montering på brand- og røgbeskyttelsesdøre, med friløbsfunktion aktiveret via elektrisk fasthold. Døren skal åbnes én enkelt gang til ca. 90°, med elektrisk fasthold med variabel indstilling fra 80° til 175° iht. EN 1155; lukkekraft Styrke EN 1-6 og lukkehastighed kan indstilles forfra, med visuel lukkekraftvisning, standardmontering på dørblad/hængselside, med monteringsplade Farve: ( ) sølvfarvet ( ) iht. RAL GEZE afbryder (obligatorisk for holdemagneter og friløbsfunktion) ( ) AP ( ) UP Bemærk: GEZE TS 4000 EFS er godkendt og certificeret til brug med forskellige udløsermekanismer Bemærk generel bygningstilsynsmæssig godkendelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik). |
| --- | --- |